## 店舗面積による選定
厨房用グリース阻集器 店舗全面積に基づく選定表（SHASE規格）
申請者名 |  | 富士宮 太郎
工事場所 |  | 富士宮市 | 弓沢町１５０
施工業者名 |  | ㈱富士宮設備
① 食種及び店舗全面積等の入力
| 食 種 | 8 | (下記から該当番号を入力してください。)
| 店舗面積 | 161 | ㎡
| 食種 | 1.中国(華)料理 2.洋食 3.和食 4.ラーメン 5.そば・うどん 6.軽食 7.喫茶 8.ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ 9.社員・従業員厨房
② 流入流量の計算
| 流入流量 （Q）＝A×Wm×（ｎ/ｎ0）×（1/t）×k |  |  |  |  | (ℓ/min)
③ 阻集グリース及び堆積残渣の質量の算出
| 阻集グリースの質量 |  | (Gu)=A×gu×（ｎ/ｎ0）×iu×C2 |  |  | (kg)
| 堆積残渣の質量 |  | (Gｂ)=A×gb×（ｎ/ｎ0）×ib×C2 |  |  | (kg)
阻集グリース及び
| 堆積残渣の質量 |  | （G）=Gu＋Gｂ |  |  | (kg)
記号 | 要目 |  |  |  | 値 | 単位 | 根拠 |  |  | 店舗面積 1㎡・1日当りの使用水量 | 1日当りの 厨房使用時間 | 危険率 | 1㎡・1日当りの阻集グリースの質量 | 1㎡・1日当りの堆積残渣の質量
A | 厨房を含む店舗全面積 |  |  |  | 161 | ㎡ | 申請計画による |  | 食種
Wm | 店舗全面積１㎡・１日あたりの使用水量 |  |  |  | 20 | ℓ（㎡・日） | SHASE規格の標準値
t | １日あたりの厨房使用時間（※１） |  |  |  | 720 | min/日 | SHASE規格の標準値 |  |  | ℓ/(㎡・日) | min/日 | （倍） | g/(㎡・日) | g/(㎡・日)
k | 危険率を用いて定めた時の流量の平均流量に対する倍率 |  |  |  | 3.5 | 倍 | SHASE規格の標準値 | 1 | 中国料理 | 130 | 720 | 3.5 | 18 | 8
gu | １㎡・１日あたりの阻集グリースの質量 |  |  |  | 3 | ｇ（㎡/日） | SHASE規格の標準値 | 2 | 洋食 | 95 | 720 | 3.5 | 9 | 3.5
gb | １㎡・1日あたりの堆積残渣の質量 |  |  |  | 1 | ｇ（㎡/日） | SHASE規格の標準値 | 3 | 和食 | 100 | 720 | 3.5 | 7 | 2.5
iu | 阻集グリースの掃除週期（※１） |  |  |  | 7 | 日 | 工業会の統一設定条件 | 4 | ラーメン | 150 | 720 | 3.5 | 19.5 | 7.5
ib | 堆積残渣」の掃除週期（※1） |  |  |  | 30 | 日 | 工業会の統一設定条件 | 5 | そば・うどん | 150 | 720 | 3.5 | 9 | 3
n | 回転数[1席・1日当たりの利用人数]（※１） |  |  |  | 8 | 人（席・日） | SHASE規格の標準値 | 6 | 軽食 | 90 | 720 | 3.5 | 6 | 2
n0 | 補正回転数（※2） |  |  |  | 4.9 | 人（席・日） | SHASE規格の標準値 | 7 | 喫茶 | 85 | 720 | 3.5 | 3.5 | 1.5
C2 | 定数 |  |  |  | 0.001 | kg/g | 定数 | 8 | ファーストフード | 20 | 720 | 3.5 | 3 | 1
[8 empty] | 9 | 社員・従業員 | 90 | 600 | 3.5 | 6.5 | 3
④ 計算結果
| 流入流量 |  | Q= | 25.5556 | ℓ/min
| 堆積残渣の質量 |  | G= | 13.4057 | kg
⑤ 選定阻集器 | [8 empty] | 食種 | 回転数 | 掃除の周期（日）
| 材 質 | [8 empty] | 人/席・日 | iu:阻集グリース | ib:堆積残渣
| 流 入 形 態 | [6 empty] | 1 | 中国料理 | 5 | 7 | 30
| 据え付け方法 | [6 empty] | 2 | 洋食 | 4.5 | 7 | 30
| 形 式 | [6 empty] | 3 | 和食 | 5 | 7 | 30
| 許容流入流量 | [6 empty] | 4 | ラーメン | 5 | 7 | 30
| 標準阻集グリースの質量 | [6 empty] | 5 | そば・うどん | 5 | 7 | 30
[8 empty] | 6 | 軽食 | 7 | 7 | 30
市役所記入欄 | [7 empty] | 7 | 喫茶 | 8 | 7 | 30
課長 | 排水係長 | 係員 |  |  | 特記事項 |  |  | 8 | ファーストフード | 8 | 7 | 30
[8 empty] | 9 | 社員・従業員 | 4 | 7 | 30
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[11 empty] | 1500～1999 | 1000～1499 | 800～999 | 700～799 | 600～699 | 500～599 | 400～499 | 300～399 | 250～299 | 200～249 | 175～199 | 150～174 | 125～149 | 100～124 | 75～99 | 50～74 | ～49
[10 empty] | 面積（㎡） | 1999 | 1499 | 999 | 799 | 699 | 599 | 499 | 399 | 299 | 249 | 199 | 174 | 149 | 124 | 99 | 74 | 49
[9 empty] | 中国料理 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | - | -
[9 empty] | 洋食 | 2 | - | - | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2 | - | - | -
[9 empty] | 和食 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | - | -
[9 empty] | ラーメン | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | -
[9 empty] | そば・うどん | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 2.9 | -
[9 empty] | 軽食 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 3.3
[9 empty] | 喫茶 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 4.7 | 3.7
[9 empty] | ファーストフード | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 3.3
[9 empty] | 社員・従業員 | 9 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | - | - | - | - | -