## 検査表
排 水 設 備 検 査 票
申請者 |  |  |  |  | 指定工事店 | [5 empty] | 検 査 日 |  |  | 検 査 員
設置場所 |  | 富士宮市 | [8 empty] | ・ ・ | [5 empty] | ・検査日、検査員の欄は記入しない。
汚水ます | [7 empty] | 視準高さ（単位：ｍ 小数第3位 高低差はｃｍで表示）
番号 | ますの 種 類 |  | 内径×深さ |  |  | 摘要 |  | 管底視準高 |  |  |  |  | ます天 視準高 | 公共桝天端 との高低差 (cm)
[8 empty] | 管底高 | 管底高(出) |  | 合流等 |  |  |  |  | 1
↓ この欄は管底高、ます天視準高を入力後、最後に入力する
[19 empty] | 数字を入力 | 0
[17 empty] | 公 | ←公共桝は、番号欄で必ず「公」と入力する。
公共桝の両側から接続する場合、「公」と「公２」で表示をわける。
・ の欄は入力しない、自動計算。
・管底高、桝天視準高はレベルで観測した数値をそのまま入力。
・枝線があるときは、本線のあとに1行空けて入力。
・TPの場合は換算値を入力、あるいは別の票に分ける。
汚水管勾配（距離：小数点第２位を０か５に丸める、勾配：整数 端数は四捨五入）
区 間 |  |  | 距 離（ｍ） |  | 勾配（‰） |  | 摘要 |  | 区 間 |  |  | 距離（ｍ） | 勾配（‰） | 摘 要
・ の欄に距離の入力、摘要欄以外は自動計算。
・枝線があるときは、本線のあとに２行空けて記入。
防臭装置等 | 台所 |  | 洗濯 | 洗面 | 手洗 | 風呂 |  | 外流 | 阻集器 | 便槽処理 |  | 通気管 | ドルゴ通気 |  | 箇所 |  | ・防臭装置等はリストから選択。
| 宅内器具 |  | 宅内器具 | 宅内器具 | 宅内器具 | 宅内器具 |  | 接続なし | 接続なし | なし |  | メーター番号 | ・ | ― |  |  | ・通気管の種類はリストから選択。
指示事項 | [16 empty] | ・メーター番号の記入。
検査済証番号
[14 empty] | ― |  |  | ・検査済証番号は記入しない。
|  | なし |  |  | 接続なし | なし | [5 empty] | 宅内通気弁
|  | 宅内器具 |  |  | 接続あり | あり(単独浄化槽) | [5 empty] | 宅外通気弁
|  | 宅外器具 |  |  |  | あり(合併浄化槽) | [5 empty] | ドルゴ通気
VPφ50

## 記入例
排 水 設 備 検 査 票 | [17 empty] | ※ の欄に記入
申請者 |  | 富士宮 市民 |  |  |  | 指定工事店 |  | 富士宮設備 |  |  |  | 検 査 日 |  |  | 検 査 員 | [10 empty] | 配管参考例
設置場所 |  | 富士宮市 弓沢町１５０番地 | [15 empty] | ・検査日、検査員の欄は記入しない。
汚水ます | [8 empty] | 視準高さ（単位：ｍ 小数第3位 高低差はｃｍで表示） | [14 empty] | ①９０L 15×31（＋62）
番号 | ますの 種 類 |  | 内径×深さ |  |  |  | 摘要 |  | 管底視準高 |  |  |  |  | ます天 視準高 | 公共桝天端 との高低差 (cm)
[9 empty] | 管底高 | 管底高(出) |  | 合流等 |  |  |  |  | 1.382 | [8 empty] | 100VU 18‰ | 1.65
① | 90L |  | 15 | × | 31 |  |  |  | 1.076 |  |  |  |  | 0.763 | + | 62 | 61.9 | この欄は管底高、ます天視準高を
② | 45YS |  | 15 | × | 34 | /37 |  |  | 1.105 | 1.135 |  |  |  | 0.763 | + | 62 | 61.9 | 入力後、最後に入力する |  |  |  |  | ②45YS 15×34/37（＋62）
③ | 90L |  | 15 | × | 42 |  |  |  | 1.187 |  |  |  |  | 0.763 | + | 62 | 61.9 | -0.382 |  | 数字を入力 | 2.2204e-16
④ | 90L |  | 15 | × | 44 |  |  |  | 1.204 |  |  |  |  | 0.76 | + | 62 | 62.2 | [8 empty] | 100VU 23‰ | 2.3
⑤ | 90YS |  | 15 | × | 55 | /58 |  |  | 1.302 | 1.332 |  | ⑧から合流 |  | 0.752 | + | 63 | 63 | 公 | ←公共桝は、番号欄に必ず「公」と入力する。
⑥ | DR |  | 20 | × | 67 | /114 |  |  | 1.421 | 1.89 |  |  |  | 0.747 | + | 64 | 63.5 |  | ・公共桝の両側から接続する場合、 |  |  |  |  | ③90L 15×42（＋62）
⑦ | 45L |  | 15 | × | 74 |  |  |  | 2.022 |  |  |  |  | 1.285 | + | 10 | 9.7 |  | 番号欄は「公」と「公２」で表示をわける。
公 |  |  | 20 | × | 66 | /121 |  |  | 2.044 | 2.592 |  |  |  | 1.382 | ± | 0 | 2.2204e-14 | [7 empty] | 100VU 20‰ 0.85
[18 empty] | ・ の欄は入力しない、自動計算。 | [5 empty] | ④90L 15×45（＋62） |  |  |  | 100VU 31‰ 3.15
⑧ | 90L |  | 15 | × | 47 |  |  |  | 1.228 |  |  |  |  | 0.754 | + | 63 | 62.8
⑤ | 90YS |  | 15 | × | 55 |  |  |  | 1.302 |  |  |  |  | 0.752 | + | 63 | 63 | ・管底高、ます天視準高はレベルで
[18 empty] | 観測した数値をそのまま入力。 | [6 empty] | ⑤90YS 15×55/58（＋63）
100VU 19‰ 3.85
[18 empty] | ・枝線があるときは、本線のあとに 1行空けて入力。 | [11 empty] | （枝 線）
100VU 20‰ 4.45
[18 empty] | ・TPの場合は換算値を入力、あるいは別の票に分ける。 | [11 empty] | ⑧90L 15×47（＋63）
⑥DR 20×67/114（＋64）
汚水管勾配（距離：小数点第２位を０か５に丸める、勾配：整数 端数は四捨五入）
区 間 |  |  | 距 離（ｍ） |  |  | 勾配（‰） |  | 摘要 |  | 区 間 |  |  | 距離（ｍ） | 勾配（‰） | 摘 要 | [6 empty] | ※ 注意事項 | [7 empty] | ※ 必ず記入すること
① | → | ② | 1.65 |  |  | 18 |  |  |  | ⑧ | → | ⑤ | 3.85 | 19 | [7 empty] | ・ますの深さは３１㎝以上 | [5 empty] | 100VU 15‰ 8.90 |  | ・方位
② | → | ③ | 2.3 |  |  | 23 | [11 empty] | ・ の欄に距離の入力、 |  |  |  | ・ますの深さが８０㎝以上は内径２０㎝ | [7 empty] | ・縮尺
③ | → | ④ | 0.85 |  |  | 20 | [11 empty] | 摘要欄以外は自動計算。 |  |  |  | ・DRますは落差が３１㎝必要 | [7 empty] | ・メーターの位置と番号
④ | → | ⑤ | 3.15 |  |  | 31 | [15 empty] | ・落差が３１㎝未満の場合はＶＴます
⑤ | → | ⑥ | 4.45 |  |  | 20 | [11 empty] | ・枝線があるときは、本線のあとに |  |  |  | ・露出配管の管種はＶＰ管
⑥ | → | ⑦ | 8.9 |  |  | 15 | [11 empty] | ２行空けて入力。 | [10 empty] | ⑦45L 15×74（＋10）
⑦ | → | 公 | 1.15 |  |  | 19
100VU 19‰ 1.15
防臭装置等 | 台所 |  | 洗濯 |  | 洗面 | 手洗 | 風呂 |  | 外流 | 阻集器 | 便槽処理 |  | 通気管 | ドルゴ通気 | 1 | 箇所 |  | ・防臭装置等はリストから選択。
| 宅内器具 |  | 宅内器具 |  | 宅内器具 | 宅内器具 | 宅内器具 |  | 接続なし | 接続なし | あり(単独浄化槽) |  | メーター番号 | 2・02 | ― | 12345 |  | ・通気管の種類はリストから選択。 | [7 empty] | 公 20×66/121(±０)
指示事項 | [17 empty] | ・メーター番号の記入。
検査済証番号
[15 empty] | ― |  |  | ・検査済証番号は記入しない。
|  | なし |  |  |  | 接続なし | なし | [5 empty] | 宅内通気弁
|  | 宅内器具 |  |  |  | 接続あり | あり(単独浄化槽) | [5 empty] | 宅外通気弁
|  | 宅外器具 |  |  |  |  | あり(合併浄化槽) | [5 empty] | ドルゴ通気
VPφ50
１行空ける
２行空ける
↑ リストから選択
記入しない
記入しない
↓ リストから選択