## Sheet1
工事確認検査表
申請者氏名
設置場所
施工業者名
| 検査項目 | チェックのポイント | ﾁｪｯｸ欄
1 | 流入管渠及び放流管渠の勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか
2 | 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか
3 | 誤接続等の有無 | 生活排水がすべて接続されているか
雨水や工場排水等が流入していないか
4 | 升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な枡が設置されているか
5 | 流入管渠、放流管渠及び空気配管 の変形、破損の恐れ | 管の露出等により、変形、破損のおそれはないか
の変形、破損の恐れ
6 | 嵩上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか
7 | 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか
保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか
コンクリートスラブが打たれているか
8 | 漏水の有無 | 漏水が生じていないか
9 | 浄化槽本体の水平確認 | 水平が保たれているか
10 | 接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材い変形や破損がないか
しっかり固定されているか
11 | ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送 | 各装置に変形や破損はないか
| 装置の変形、破損、固定及び稼働 | しっかり固定されているか
| の状況 | 空気の出方や水流に偏りはないか
12 | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか
しっかり固定されているか
薬剤等は傾いていないか
13 |  | ポンプ枡に変形や破損はないか
ポンプ枡に漏水のおそれはないか
| ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポ | ポンプが２台以上設置されているか
| ンプ）の設置、稼働状況 | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか
ポンプの固定が十分行われているか
ポンプの取り外しが可能か
ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げることがないか
14 | ブロワーの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか
しっかり固定されているか
アースはなされているか
漏電のおそれはないか
その他 | 浄化槽の維持管理について | 保守点検・清掃についての必要性を説明した
11条検査の契約書の説明と7条検査から1年後に検査があることを伝えた
えた
上記の通り確認したことを証します。
年 月 日
担当浄化槽設備士氏名 印
浄化槽設備士免状の交付番号 第 号

## 押印なし
工事確認検査表
申請者氏名
設置場所
施工業者名
| 検査項目 | チェックのポイント | ﾁｪｯｸ欄
1 | 流入管渠及び放流管渠の勾配 | 汚物や汚水の停滞がないか
2 | 放流先の状況 | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか
3 | 誤接続等の有無 | 生活排水がすべて接続されているか
雨水や工場排水等が流入していないか
4 | 升の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な枡が設置されているか
5 | 流入管渠、放流管渠及び空気配管 の変形、破損の恐れ | 管の露出等により、変形、破損のおそれはないか
の変形、破損の恐れ
6 | 嵩上げの状況 | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか
7 | 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか
保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか
コンクリートスラブが打たれているか
8 | 漏水の有無 | 漏水が生じていないか
9 | 浄化槽本体の水平確認 | 水平が保たれているか
10 | 接触材等の変形、破損、固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材い変形や破損がないか
しっかり固定されているか
11 | ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送 | 各装置に変形や破損はないか
| 装置の変形、破損、固定及び稼働 | しっかり固定されているか
| の状況 | 空気の出方や水流に偏りはないか
12 | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | 消毒設備に変形や破損はないか
しっかり固定されているか
薬剤等は傾いていないか
13 |  | ポンプ枡に変形や破損はないか
ポンプ枡に漏水のおそれはないか
| ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポ | ポンプが２台以上設置されているか
| ンプ）の設置、稼働状況 | 設計どおりの能力のポンプが設置されているか
ポンプの固定が十分行われているか
ポンプの取り外しが可能か
ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼働を妨げることがないか
14 | ブロワーの設置、稼働状況 | 防振対策がなされているか
しっかり固定されているか
アースはなされているか
漏電のおそれはないか
その他 | 浄化槽の維持管理について | 保守点検・清掃についての必要性を説明した
11条検査の契約書の説明と7条検査から1年後に検査があることを伝えた
えた
上記の通り確認したことを証します。
年 月 日
担当浄化槽設備士氏名
浄化槽設備士免状の交付番号 第 号